ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ
	Параметр
	Значение

	Охлаждаемая жидкость
	

	Начальная температура охлаждаемой жидкости, °С
	

	Конечная температура охлаждаемой жидкости, °С
	

	Тепловая нагрузка, кВт Прим '
	

	Объемный расход охлаждаемой жидкости, м"7час Прим '
	

	Потери  давления   охлаждаемой   жидкости   на  потребителе   при расчетном расходе, кПа
	

	Изменение расхода охлаждаемой жидкости (min/max), м3/час
	

	Специальные требования
	


Примечание:      1.   В  исходных данных  приводится  один  из  указанных параметров,  либо тепловая  нагрузка,  либо  объемный  расход охлаждаемой жидкости.
Дополнительные исходные данные для схем с разделительным теплообменником.
	Параметр
	Значение

	Промежуточный хладоноситель
	

	Макс, допустимые потери давления по охлаждаемой жидкости  рим
	

	Данные при использовании теплообменника потребителя:

	Температура хладоносителя на входе в теплообменник, °С
	

	Температура хладоносителя на выходе из теплообменника, °С
	

	Расчетный расход промежуточного хладоносителя
	

	Потери давления по промежуточному хладоносителю Ирим 3
	


Примечание:      2. Параметр задается при необходимости.
3. При расчетном расходе промежуточного хладоносителя.
	Параметр
	Значение

	Тип конденсатора
	|
| Конденсатор воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами
установленный на раме установки.
Q Выносной конденсатор воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами.
П Конденсатор водяного охлаждения.


Исходные данные для выбора конденсаторов воздушного охлаждения.
	Параметр
	Значение

	Температура окружающей среды, °С
	

	Диапазон температур окружающей среды в зоне установки конденсатора (min / max), оСПрим4
	

	Расстояние от системы до выносного конденсатора (задать два расстояния - в горизонтальной и вертикальной плоскости), м
	


Примечание:      4. Для выносного конденсатора обычно-40...+40С.
Исходные данные для выбора конденсатора водяного охлаждения.
	Параметр
	Значение

	Тип системы водоснабжения
	 Оборотная    Проточная

	Температура воды на входе в конденсатор, °С
	

	Диапазон температур воды на входе в конденсатор (min/max), °C Прим 5
	

	Поправка на загрязнение (fouling factor), м2-К/Вт:
	


Примечание:      5. Максимальную температуру не рекомендуется задавать выше +35С для установок серии СВ-М и +40С - для установок серии СВ-Н.
\
